## Лист1
1. Цех по производству труб из полипропилена для холодного и горячего водоснабжения
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Трансформатор 100 (ТП-1) | 1
2 | Стабилизатор 300 | 3 |  |  | -
3 | Стабилизатор 150 | 1 |  |  | -
4 | Конденсатор, компенсирующий 400 кВар | 1 |  |  | -
5 | Водяные насосы | 2 | 7.5 | 15 | +
6 | Водяные насосы | 1 | 2.2 | 2.2 | -
7 | Чиллер | 1 | 92 | 92 | +
8 | Компрессор резерв | 2 | 22 | 44 | +
9 | Компрессор резерв | 1 | 7.5 | 7.5 | -
10 | Автоматическая пила | 1 | 3 | 3 | -
11 | Фильтр | 1 | 2.2 | 2.2 | -
12 | Фильтр | 1 | 1.5 | 1.5 | -
13 | Фильтр | 1 | 0.75 | 0.75 | -
14 | Линия по производству труб из полипропилена KONEX 1 | 1 | 263,8. ТЭН:72 | 335.8 | +
15 | Линия по производству труб из полипропилена KONEX 2 | 1 | 260,8. ТЭН:66 | 326.8 | +
16 | Линия по производству труб из полипропилена KONEX 3 | 1 | 259,2. ТЭН:66 | 325.2 | +
17 | Линия по производству труб из полипропилена Микросан Фальга | 1 | 243,6. ТЭН: 60 | 303.6 | +
18 | Линия по производству труб из полипропилена | 1 | 123,2 ТЭН: 57 | 180.2 | +
19 | Линия по производству труб из полипропилена Куатро ПП2 | 1 | 96,95 ТЭН:30 | 126.9 | +
20 | Линия по производству труб из полипропилена Китай | 1 | 97,6, ТЭН:40 | 137.6 | +
21 | Резервный генератор дизельный | 1 | 630 | 630 | -
22 | Освещение | 1 | 1.8 | 1.8 | -
Итого |  | 26 |  | 2536.05 | 10
2. Цех по производству труб из ПВХ для канализационных систем
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Трансформатор 1000 (ТП-3) | 1 |  |  | -
2 | Конденсатор, компенсирующий 500 кВар | 1 |  |  | -
3 | Водяной насос | 1 | 15.8 | 15.8 | -
4 | Стабилизатор 300 | 1
5 | Стабилизатор 200 | 2
6 | Чиллер | 1 | 26 | 26 | -
7 | Градирни | 1 | 6 | 6 | -
8 | Вытяжка | 1 | 4 | 4 | -
9 | Компрессор | 1 | 22 | 22 | -
10 | Компрессор (резерв) | 1 | 18.5 | 18.5 | -
11 | Линия по производству труб из ПВХ KONEX | 1 | 81,7, ТЭН: 43 | 124.6 | +
12 | Линия по производству труб из ПВХ Микросан | 1 | 59,5, ТЭН: 30 | 89.5 | +
13 | Линия по производству труб из ПВХ Китай | 1 | 8,2 , ТЭН: 43 | 51.1 | +
14 | Большой миксер | 1 | 157.3 | 157.3 | +
15 | Миксер для фитингов | 1 | 102.2 | 102.2
16 | Миксер | 1 | 73,5 , ТЭН: 6 | 79.5 | +
17 | Автоматическое оборудование для раструба | 1 | 9,5 ТЭН:17 | 26.5 | +
18 | Автоматическое оборудование для раструба | 1 | 3,7, ТЭН: 10 | 13.7 | +
19 | Автоматическое оборудование для раструба | 1 | 7,5 , ТЭН: 17 | 24.5 | +
20 | Пила для резки браков | 1 | 3 | 3 | -
21 | Пила для резки браков | 1 | 5.5 | 5.5 | -
22 | Освещение | 1 | 2 | 2 | -
Итого |  | 23 |  | 771.7 | 8
3. Цех по производству фитингов из полипропилена и ПВХ
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Трансформатор 1000 (ТП-2) | 1 |  |  | -
2 | Конденсаторное компенсирующее устройство 500 кВар | 1 |  |  | -
3 | Чиллер | 1 | 45 | 45 | -
4 | Чиллер | 1 | 43.5 | 43.5 | -
5 | Градирни | 1 | 4 | 4 | -
6 | Вакуумный насос | 7 | 2.2 | 15.4 | -
7 | Термопласт автомат BORCHE BS 650 | 1 | 91.1 | 91.1 | -
8 | Термопласт автомат BORCHE BT 500-III | 1 | 75.1 | 75.1 | -
9 | Термопласт автомат BORCHE BT 500-III | 1 | 75.7 | 75.7 | -
10 | Термопласт автомат BORCHE BT 400-V-II | 2 | 61.48 | 122.96 | -
11 | Термопласт автомат BORCHE BT 400-III | 2 | 68 | 136 | -
12 | Термопласт автомат BORCHE BT 400-41 | 3 | 59.2 | 177.6 | -
13 | Термопласт автомат BORCHE BT 320-III | 4 | 48.5 | 194 | -
14 | Термопласт автомат BORCHE BT 260-V-II | 2 | 38.25 | 76.5 | -
15 | Термопласт автомат HAITIAN SA 3800 | 2 | 66.25 | 132.5 | -
16 | Термопласт автомат EKIN - 220 | 1 | 56.3 | 56.3 | -
17 | Освещение | 1 | 3.3 | 3.3 | -
Итого |  | 32 |  | 1248.96 | 0
4. Цех по производству труб для напольного отопления
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Линия по производству труб для напольного отопления (5 слой) | 1 | 65,2 ТЭН:27 | 92.15 | +
2 | Линия по производству труб для напольного отопления (5 слой) | 1 | 66,6 ТЭН:48 | 114.6 | +
3 | Линия по производству труб для напольного отопления (1 слой) | 1 | 144,7 ТЭН: 12 | 156.7 | +
4 | Стабилизатор 150 | 1
5 | Освещение | 1 | 1 | 1 | -
Итого |  | 5 |  | 364.45 | 3
5. Цех по гранулированию
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Оборудование гранулятор | 1 | 157.45 | 157.45 | +
2 | Оборудование гранулятор ТЭН | 1 | 39 | 39 | +
3 | Мельница | 1 | 89.5 | 89.5 | +
4 | Миксер | 1 | 55 | 55 | +
5 | Миксер (136) | 1 | 136.4 | 136.4 | -
6 | Водяной насос | 1 | 2.2 | 2.2 | -
7 | Градирни | 1 | 4 | 4 | -
8 | Дробилка ПВСи | 1 | 47 | 47 | -
9 | Дробилка ППР | 1 | 45 | 45 | -
10 | Освещение | 1 | 0.9 | 0.9 | -
Итого |  | 10 |  | 576.45 | 4
6. Склад готовой продукции
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Освещение | 10 | 0.15 | 1.5 | -
2 | Освещение | 3 | 0.15 | 0.45 | -
Итого |  | 13 |  | 1.95
7. Склад Сырья
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Освещение | 4 | 0.05 | 0.2 | -
8. Склад для сырья и комплектующих материалов
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Освещение склад помещения | 1 | 0.2 | 0.2 | -
2 | Механический цех освещение | 1 | 0.7 | 0.7 | -
3 | Механический цех станки | 1 | 27 | 27 | -
4 | Лаборатория | 1 | 0.9 | 0.9 | -
5 | Столовая водонагреватель | 1 | 5 | 5 | -
6 | Столовая освещение | 1 | 1 | 1 | -
Итого |  | 6 |  | 34.8 | 0
9. Склад готовой продукции для труб из ПВХ
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Освещение | 10 | 0.15 | 15 | -
10. Офис
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Кондиционер | 10 | 2.8 | 28 | -
2 | Водяной насос | 1 | 0.75 | 0.75 | -
3 | Аристон | 1 | 1.5 | 1.5 | -
4 | Резервный генератор бензиновый | 1 | 6.5 | 6.5 | -
5 | Освещение | 1 | 1.1 | 1.1 | -
Итого |  | 14 |  | 37.85 | 0
11. Раздевалка, душевые
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Вытяжка | 2 | 3.3 | 6.6 | -
2 | Водонагреватель солнечный | 1 | 3.5 | 3.5 | -
3 | Водяной насос | 2 | 1.85 | 3.7 | -
4 | Освещение | 1 | 0.5 | 0.5 | -
Итого |  | 6 |  | 14.3 | 0

## Лист2
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Трансформатор 1000 (ТП-1) | 1 |  |  | -
2 | Трансформатор 1000 (ТП-2) | 1 |  |  | -
3 | Трансформатор 1000 (ТП-3) | 1 |  |  | -
4 | Стабилизатор 300 | 4 |  |  | -
5 | Стабилизатор 200 | 2 |  |  | -
6 | Стабилизатор 150 | 2 |  |  | -
7 | Конденсатор, компенсирующий 400 кВар | 1 |  |  | -
8 | Конденсатор, компенсирующий 500 кВар | 2 |  |  | -
9 | Водяные насосы | 2 | 7.5 | 15 | +
10 | Водяные насосы | 1 | 2.2 | 2.2 | -
11 | Чиллер | 1 | 92 | 92 | +
12 | Компрессор резерв | 2 | 22 | 44 | +
13 | Компрессор резерв | 1 | 7.5 | 7.5 | -
14 | Автоматическая пила | 1 | 3 | 3 | -
15 | Фильтр | 1 | 2.2 | 2.2 | -
16 | Фильтр | 1 | 1.5 | 1.5 | -
17 | Фильтр | 1 | 0.75 | 0.75 | -
18 | Линия по производству труб из полипропилена KONEX 1 | 1 | 263,8. ТЭН:72 | 335.8 | +
19 | Линия по производству труб из полипропилена KONEX 2 | 1 | 260,8. ТЭН:66 | 326.8 | +
20 | Линия по производству труб из полипропилена KONEX 3 | 1 | 259,2. ТЭН:66 | 325.2 | +
21 | Линия по производству труб из полипропилена Микросан Фальга | 1 | 243,6. ТЭН: 60 | 303.6 | +
22 | Линия по производству труб из полипропилена | 1 | 123,2 ТЭН: 57 | 180.2 | +
23 | Линия по производству труб из полипропилена Куатро ПП2 | 1 | 96,9 ТЭН:30 | 126.9 | +
24 | Линия по производству труб из полипропилена Китай | 1 | 97,6 ТЭН:40 | 137.6 | +
25 | Резервный генератор дизельный | 1 | 630 | 630 | -
26 | Освещение | 1 | 1.8 | 1.8 | -
27 | Конденсатор, компенсирующий | 1 | 500 | 500 | -
28 | Водяной насос | 1 | 15.8 | 15.8 | -
29 | Чиллер | 1 | 26 | 26 | -
30 | Градирни | 1 | 6 | 6 | -
31 | Вытяжка | 1 | 4 | 4 | -
32 | Компрессор | 1 | 22 | 22 | -
33 | Компрессор (резерв) | 1 | 18.5 | 18.5 | -
34 | Линия по производству труб из ПВХ KONEX | 1 | 81,7 ТЭН: 43 | 124.6 | +
35 | Линия по производству труб из ПВХ Микросан | 1 | 59,5 ТЭН: 30 | 89.5 | +
36 | Линия по производству труб из ПВХ Китай | 1 | 8,16 ТЭН: 43 | 51.1 | +
37 | Большой миксер | 1 | 157.3 | 157.3 | +
38 | Миксер для фитингов | 1 | 102.2 | 102.2
39 | Миксер | 1 | 73,5 ТЭН: 6 | 79.5 | +
40 | Автоматическое оборудование для раструба | 1 | 9,5 ТЭН:17 | 26.5 | +
41 | Автоматическое оборудование для раструба | 1 | 3,7 ТЭН: 10 | 13.7 | +
42 | Автоматическое оборудование для раструба | 1 | 7,5 ТЭН: 17 | 24.5 | +
43 | Пила для резки браков | 1 | 3 | 3 | -
44 | Пила для резки браков | 1 | 5.5 | 5.5 | -
45 | Освещение | 1 | 2 | 2 | -
46 | Чиллер | 1 | 45 | 45 | -
47 | Чиллер | 1 | 43.5 | 43.5 | -
48 | Градирни | 1 | 4 | 4 | -
49 | Вакуумный насос | 7 | 2.2 | 15.4 | -
50 | Термопласт автомат BORCHE BS 650 | 1 | 91.1 | 91.1 | -
51 | Термопласт автомат BORCHE BT 500-III | 1 | 75.1 | 75.1 | -
52 | Термопласт автомат BORCHE BT 500-III | 1 | 75.7 | 75.7 | -
53 | Термопласт автомат BORCHE BT 400-V-II | 2 | 61.48 | 122.96 | -
54 | Термопласт автомат BORCHE BT 400-III | 2 | 68 | 136 | -
55 | Термопласт автомат BORCHE BT 400-41 | 3 | 59.2 | 177.6 | -
56 | Термопласт автомат BORCHE BT 320-III | 4 | 48.5 | 194 | -
57 | Термопласт автомат BORCHE BT 260-V-II | 2 | 38.25 | 76.5 | -
58 | Термопласт автомат HAITIAN SA 3800 | 2 | 66.25 | 132.5 | -
59 | Термопласт автомат EKIN - 220 | 1 | 56.3 | 56.3 | -
60 | Линия по производству труб для напольного отопления (5 слой) | 1 | 65,2 ТЭН:27 | 92.15 | +
61 | Линия по производству труб для напольного отопления (5 слой) | 1 | 66,6, ТЭН:48 | 114.6 | +
62 | Линия по производству труб для напольного отопления (1 слой) | 1 | 144,8 ТЭН:12 | 156.7 | +
63 | Освещение | 1 | 1 | 1 | -
64 | Оборудование гранулятор | 1 | 157.45 | 157.45 | +
65 | Оборудование гранулятор ТЭН | 1 | 39 | 39 | +
66 | Мельница | 1 | 89.5 | 89.5 | +
67 | Миксер | 1 | 55 | 55 | +
68 | Миксер (136) | 1 | 136.4 | 136.4 | -
69 | Водяной насос | 1 | 2.2 | 2.2 | -
70 | Градирни | 1 | 4 | 4 | -
71 | Дробилка ПВСи | 1 | 47 | 47 | -
72 | Дробилка ППР | 1 | 45 | 45 | -
73 | Освещение | 1 | 0.9 | 0.9 | -
74 | Освещение | 10 | 0.15 | 1.5 | -
75 | Освещение | 3 | 0.15 | 0.45 | -
76 | Освещение склад помещения | 1 | 0.2 | 0.2 | -
77 | Механический цех освещение | 1 | 0.7 | 0.7 | -
78 | Механический цех станки | 1 | 27 | 27 | -
79 | Лаборатория освещение | 1 | 0.9 | 0.9 | -
80 | Столовая водонагреватель | 1 | 5 | 5 | -
81 | Столовая освещение | 1 | 1 | 1 | -
82 | Кондиционер | 10 | 2.8 | 28 | -
83 | Водяной насос | 1 | 0.75 | 0.75 | -
84 | Аристон | 1 | 1.5 | 1.5 | -
85 | Резервный генератор бензиновый | 1 | 6.5 | 6.5 | -
86 | Освещение | 1 | 1.1 | 1.1 | -
87 | Вытяжка | 2 | 3.3 | 6.6 | -
88 | Водонагреватель солнечный | 1 | 3.5 | 3.5 | -
89 | Водяной насос | 2 | 1.85 | 3.7 | -
90 | Освещение | 1 | 0.5 | 0.5 | -
Итого |  | 135 |  | 6083.21

## Лист3
№ | Оборудование | Кол-во (шт) | Мощн-едн (кВт*ч) | Общ-мощн (кВт*ч) | ЧП (VFD)
1 | Трансформатор 1000 (ТП-1) | 1 |  |  | -
2 | Трансформатор 1000 (ТП-2) | 1 |  |  | -
3 | Трансформатор 1000 (ТП-3) | 1 |  |  | -
4 | Стабилизатор 300 | 4 |  |  | -
5 | Стабилизатор 200 | 2 |  |  | -
6 | Стабилизатор 150 | 2 |  |  | -
7 | Конденсатор, компенсирующий 400 кВар | 1 |  |  | -
8 | Конденсатор, компенсирующий 500 кВар | 2 |  |  | -
9 | Освещение | 1 | 10.15 | 9.45 | -
10 | Водяные насосы | 2 | 7.5 | 15 | +
11 | Водяные насосы | 1 | 2.2 | 2.2 | -
12 | Чиллер | 1 | 92 | 92 | +
13 | Компрессор резерв | 2 | 22 | 44 | +
14 | Компрессор резерв | 1 | 7.5 | 7.5 | -
15 | Автоматическая пила | 1 | 3 | 3 | -
16 | Фильтр | 1 | 2.2 | 2.2 | -
17 | Фильтр | 1 | 1.5 | 1.5 | -
18 | Фильтр | 1 | 0.75 | 0.75 | -
19 | Линия по производству труб из полипропилена KONEX 1 | 1 | 263,8. ТЭН:72 | 335.8 | +
20 | Линия по производству труб из полипропилена KONEX 2 | 1 | 260,8. ТЭН:66 | 326.8 | +
21 | Линия по производству труб из полипропилена KONEX 3 | 1 | 259,2. ТЭН:66 | 325.2 | +
22 | Линия по производству труб из полипропилена Микросан Фальга | 1 | 243,6. ТЭН: 60 | 303.6 | +
23 | Линия по производству труб из полипропилена | 1 | 123,2 ТЭН: 57 | 180.2 | +
24 | Линия по производству труб из полипропилена Куатро ПП2 | 1 | 96,9 ТЭН:30 | 126.9 | +
25 | Линия по производству труб из полипропилена Китай | 1 | 97,6 ТЭН:40 | 137.6 | +
26 | Резервный генератор дизельный | 1 | 630 | 630 | -
27 | Освещение | 1 | 1.8 | 1.8 | -
28 | Конденсатор, компенсирующий | 1 | 500 | 500 | -
29 | Водяной насос | 1 | 15.8 | 15.8 | -
30 | Чиллер | 1 | 26 | 26 | -
31 | Градирни | 1 | 6 | 6 | -
32 | Вытяжка | 1 | 4 | 4 | -
33 | Компрессор | 1 | 22 | 22 | -
34 | Компрессор (резерв) | 1 | 18.5 | 18.5 | -
35 | Линия по производству труб из ПВХ KONEX | 1 | 81,7 ТЭН: 43 | 124.6 | +
36 | Линия по производству труб из ПВХ Микросан | 1 | 59,5 ТЭН: 30 | 89.5 | +
37 | Линия по производству труб из ПВХ Китай | 1 | 8,16 ТЭН: 43 | 51.1 | +
38 | Большой миксер | 1 | 157.3 | 157.3 | +
39 | Миксер для фитингов | 1 | 102.2 | 102.2
40 | Миксер | 1 | 73,5 ТЭН: 6 | 79.5 | +
41 | Автоматическое оборудование для раструба | 1 | 9,5 ТЭН:17 | 26.5 | +
42 | Автоматическое оборудование для раструба | 1 | 3,7 ТЭН: 10 | 13.7 | +
43 | Автоматическое оборудование для раструба | 1 | 7,5 ТЭН: 17 | 24.5 | +
44 | Пила для резки браков | 1 | 3 | 3 | -
45 | Пила для резки браков | 1 | 5.5 | 5.5 | -
46 | Чиллер | 1 | 45 | 45 | -
47 | Чиллер | 1 | 43.5 | 43.5 | -
48 | Градирни | 1 | 4 | 4 | -
49 | Вакуумный насос | 7 | 2.2 | 15.4 | -
50 | Термопласт автомат BORCHE BS 650 | 1 | 91.1 | 91.1 | -
51 | Термопласт автомат BORCHE BT 500-III | 1 | 75.1 | 75.1 | -
52 | Термопласт автомат BORCHE BT 500-III | 1 | 75.7 | 75.7 | -
53 | Термопласт автомат BORCHE BT 400-V-II | 2 | 61.48 | 122.96 | -
54 | Термопласт автомат BORCHE BT 400-III | 2 | 68 | 136 | -
55 | Термопласт автомат BORCHE BT 400-41 | 3 | 59.2 | 177.6 | -
56 | Термопласт автомат BORCHE BT 320-III | 4 | 48.5 | 194 | -
57 | Термопласт автомат BORCHE BT 260-V-II | 2 | 38.25 | 76.5 | -
58 | Термопласт автомат HAITIAN SA 3800 | 2 | 66.25 | 132.5 | -
59 | Термопласт автомат EKIN - 220 | 1 | 56.3 | 56.3 | -
60 | Линия по производству труб для напольного отопления (5 слой) | 1 | 65,2 ТЭН:27 | 92.15 | +
61 | Линия по производству труб для напольного отопления (5 слой) | 1 | 66,6, ТЭН:48 | 114.6 | +
62 | Линия по производству труб для напольного отопления (1 слой) | 1 | 144,8 ТЭН:12 | 156.7 | +
63 | Оборудование гранулятор | 1 | 157.45 | 157.45 | +
64 | Оборудование гранулятор ТЭН | 1 | 39 | 39 | +
65 | Мельница | 1 | 89.5 | 89.5 | +
66 | Миксер | 1 | 55 | 55 | +
67 | Миксер (136) | 1 | 136.4 | 136.4 | -
68 | Водяной насос | 1 | 2.2 | 2.2 | -
69 | Градирни | 1 | 4 | 4 | -
70 | Дробилка ПВСи | 1 | 47 | 47 | -
71 | Дробилка ППР | 1 | 45 | 45 | -
72 | Механический цех станки | 1 | 27 | 27 | -
73 | Лаборатория освещение | 1 | 0.9 | 0.9 | -
74 | Столовая водонагреватель | 1 | 5 | 5 | -
75 | Столовая освещение | 1 | 1 | 1 | -
76 | Кондиционер | 10 | 2.8 | 28 | -
77 | Водяной насос | 1 | 0.75 | 0.75 | -
78 | Аристон | 1 | 1.5 | 1.5 | -
79 | Резервный генератор бензиновый | 1 | 6.5 | 6.5 | -
80 | Вытяжка | 2 | 3.3 | 6.6 | -
81 | Водонагреватель солнечный | 1 | 3.5 | 3.5 | -
82 | Водяной насос | 2 | 1.85 | 3.7 | -
Итого |  | 116 |  | 6084.31