## Summary
Энергопаспорт предприятия
Предприятие: | {{enterprise.name}}
ИНН: | {{enterprise.tax_id}}
Период отчёта (с): | {{period.start}}
Период отчёта (по): | {{period.end}}
Ответственный за заполнение: | {{responsible.full_name}}
Контактный телефон: | {{responsible.phone}}

## Gas
{{meta.year}}
Месяц | Факт, сум | Факт, м3 | Норматив, сум | Норматив, м3
Январь | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Февраль | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Март | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Апрель | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Май | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Июнь | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Июль | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Август | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Сентябрь | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Октябрь | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Ноябрь | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Декабрь | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}

## Electricity
{{meta.year}}
Месяц | Факт, сум | Факт, м3 | Норматив, сум | Норматив, м3
Январь | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Февраль | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Март | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Апрель | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Май | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Июнь | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Июль | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Август | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Сентябрь | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Октябрь | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Ноябрь | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}
Декабрь | {{data.fact_sum}} | {{data.fact_volume}} | {{data.norm_sum}} | {{data.norm_volume}}

## Analytics
Ключевые показатели
Показатель | Значение | Источник
Годовое потребление газа, м3 | {{analytics.gas.total_volume}} | Газ
Годовое потребление электроэнергии, кВт·ч | {{analytics.power.total_volume}} | Electricity
Отклонение от норматива, % | {{analytics.total.delta_pct}} | Aggregated
Удельное потребление (газ), м3/продукция | {{analytics.gas.specific_volume}} | Расчёт
Удельное потребление (электроэнергия), кВт·ч/продукция | {{analytics.power.specific_volume}} | Расчёт

## Equipment
Площадка | Раздел | № | Оборудование | Кол-во, шт | Мощность ед., кВт | Мощность суммарная, кВт | Частотный привод | Примечание
Лист1 | 1. Цех по производству труб из полипропилена для холодного и горячего водоснабжения | 1 | Трансформатор 100 (ТП-1) | 1
|  | 2 | Стабилизатор 300 | 3 |  |  | Нет
|  | 3 | Стабилизатор 150 | 1 |  |  | Нет
|  | 4 | Конденсатор, компенсирующий 400 кВар | 1 |  |  | Нет
|  | 5 | Водяные насосы | 2 | 7.5 | 15 | Да
|  | 6 | Водяные насосы | 1 | 2.2 | 2.2 | Нет
|  | 7 | Чиллер | 1 | 92 | 92 | Да
|  | 8 | Компрессор резерв | 2 | 22 | 44 | Да
|  | 9 | Компрессор резерв | 1 | 7.5 | 7.5 | Нет
|  | 10 | Автоматическая пила | 1 | 3 | 3 | Нет
|  | 11 | Фильтр | 1 | 2.2 | 2.2 | Нет
|  | 12 | Фильтр | 1 | 1.5 | 1.5 | Нет
|  | 13 | Фильтр | 1 | 0.75 | 0.75 | Нет
|  | 14 | Линия по производству труб из полипропилена KONEX 1 | 1 | 263.8 | 335.8 | Да | 263,8. ТЭН:72
|  | 15 | Линия по производству труб из полипропилена KONEX 2 | 1 | 260.8 | 326.8 | Да | 260,8. ТЭН:66
|  | 16 | Линия по производству труб из полипропилена KONEX 3 | 1 | 259.2 | 325.2 | Да | 259,2. ТЭН:66
|  | 17 | Линия по производству труб из полипропилена Микросан Фальга | 1 | 243.6 | 303.6 | Да | 243,6. ТЭН: 60
|  | 18 | Линия по производству труб из полипропилена | 1 | 123.2 | 180.2 | Да | 123,2 ТЭН: 57
|  | 19 | Линия по производству труб из полипропилена Куатро ПП2 | 1 | 96.95 | 126.9 | Да | 96,95 ТЭН:30
|  | 20 | Линия по производству труб из полипропилена Китай | 1 | 97.6 | 137.6 | Да | 97,6, ТЭН:40
|  | 21 | Резервный генератор дизельный | 1 | 630 | 630 | Нет
|  | 22 | Освещение | 1 | 1.8 | 1.8 | Нет
|  |  | Итого по разделу | 26 |  | 2536.05 | 10
Лист1 | 2. Цех по производству труб из ПВХ для канализационных систем | 1 | Трансформатор 1000 (ТП-3) | 1 |  |  | Нет
|  | 2 | Конденсатор, компенсирующий 500 кВар | 1 |  |  | Нет
|  | 3 | Водяной насос | 1 | 15.8 | 15.8 | Нет
|  | 4 | Стабилизатор 300 | 1
|  | 5 | Стабилизатор 200 | 2
|  | 6 | Чиллер | 1 | 26 | 26 | Нет
|  | 7 | Градирни | 1 | 6 | 6 | Нет
|  | 8 | Вытяжка | 1 | 4 | 4 | Нет
|  | 9 | Компрессор | 1 | 22 | 22 | Нет
|  | 10 | Компрессор (резерв) | 1 | 18.5 | 18.5 | Нет
|  | 11 | Линия по производству труб из ПВХ KONEX | 1 | 81.7 | 124.6 | Да | 81,7, ТЭН: 43
|  | 12 | Линия по производству труб из ПВХ Микросан | 1 | 59.5 | 89.5 | Да | 59,5, ТЭН: 30
|  | 13 | Линия по производству труб из ПВХ Китай | 1 | 8.2 | 51.1 | Да | 8,2 , ТЭН: 43
|  | 14 | Большой миксер | 1 | 157.3 | 157.3 | Да
|  | 15 | Миксер для фитингов | 1 | 102.2 | 102.2
|  | 16 | Миксер | 1 | 73.5 | 79.5 | Да | 73,5 , ТЭН: 6
|  | 17 | Автоматическое оборудование для раструба | 1 | 9.5 | 26.5 | Да | 9,5 ТЭН:17
|  | 18 | Автоматическое оборудование для раструба | 1 | 3.7 | 13.7 | Да | 3,7, ТЭН: 10
|  | 19 | Автоматическое оборудование для раструба | 1 | 7.5 | 24.5 | Да | 7,5 , ТЭН: 17
|  | 20 | Пила для резки браков | 1 | 3 | 3 | Нет
|  | 21 | Пила для резки браков | 1 | 5.5 | 5.5 | Нет
|  | 22 | Освещение | 1 | 2 | 2 | Нет
|  |  | Итого по разделу | 23 |  | 771.7 | 8
Лист1 | 3. Цех по производству фитингов из полипропилена и ПВХ | 1 | Трансформатор 1000 (ТП-2) | 1 |  |  | Нет
|  | 2 | Конденсаторное компенсирующее устройство 500 кВар | 1 |  |  | Нет
|  | 3 | Чиллер | 1 | 45 | 45 | Нет
|  | 4 | Чиллер | 1 | 43.5 | 43.5 | Нет
|  | 5 | Градирни | 1 | 4 | 4 | Нет
|  | 6 | Вакуумный насос | 7 | 2.2 | 15.4 | Нет
|  | 7 | Термопласт автомат BORCHE BS 650 | 1 | 91.1 | 91.1 | Нет
|  | 8 | Термопласт автомат BORCHE BT 500-III | 1 | 75.1 | 75.1 | Нет
|  | 9 | Термопласт автомат BORCHE BT 500-III | 1 | 75.7 | 75.7 | Нет
|  | 10 | Термопласт автомат BORCHE BT 400-V-II | 2 | 61.48 | 122.96 | Нет
|  | 11 | Термопласт автомат BORCHE BT 400-III | 2 | 68 | 136 | Нет
|  | 12 | Термопласт автомат BORCHE BT 400-41 | 3 | 59.2 | 177.6 | Нет
|  | 13 | Термопласт автомат BORCHE BT 320-III | 4 | 48.5 | 194 | Нет
|  | 14 | Термопласт автомат BORCHE BT 260-V-II | 2 | 38.25 | 76.5 | Нет
|  | 15 | Термопласт автомат HAITIAN SA 3800 | 2 | 66.25 | 132.5 | Нет
|  | 16 | Термопласт автомат EKIN - 220 | 1 | 56.3 | 56.3 | Нет
|  | 17 | Освещение | 1 | 3.3 | 3.3 | Нет
|  |  | Итого по разделу | 32 |  | 1248.96 | 0
Лист1 | 4. Цех по производству труб для напольного отопления | 1 | Линия по производству труб для напольного отопления (5 слой) | 1 | 65.2 | 92.15 | Да | 65,2 ТЭН:27
|  | 2 | Линия по производству труб для напольного отопления (5 слой) | 1 | 66.6 | 114.6 | Да | 66,6 ТЭН:48
|  | 3 | Линия по производству труб для напольного отопления (1 слой) | 1 | 144.7 | 156.7 | Да | 144,7 ТЭН: 12
|  | 4 | Стабилизатор 150 | 1
|  | 5 | Освещение | 1 | 1 | 1 | Нет
|  |  | Итого по разделу | 5 |  | 364.45 | 3
Лист1 | 5. Цех по гранулированию | 1 | Оборудование гранулятор | 1 | 157.45 | 157.45 | Да
|  | 2 | Оборудование гранулятор ТЭН | 1 | 39 | 39 | Да
|  | 3 | Мельница | 1 | 89.5 | 89.5 | Да
|  | 4 | Миксер | 1 | 55 | 55 | Да
|  | 5 | Миксер (136) | 1 | 136.4 | 136.4 | Нет
|  | 6 | Водяной насос | 1 | 2.2 | 2.2 | Нет
|  | 7 | Градирни | 1 | 4 | 4 | Нет
|  | 8 | Дробилка ПВСи | 1 | 47 | 47 | Нет
|  | 9 | Дробилка ППР | 1 | 45 | 45 | Нет
|  | 10 | Освещение | 1 | 0.9 | 0.9 | Нет
|  |  | Итого по разделу | 10 |  | 576.45 | 4
Лист1 | 6. Склад готовой продукции | 1 | Освещение | 10 | 0.15 | 1.5 | Нет
|  | 2 | Освещение | 3 | 0.15 | 0.45 | Нет
|  |  | Итого по разделу | 13 |  | 1.95
Лист1 | 7. Склад Сырья | 1 | Освещение | 4 | 0.05 | 0.2 | Нет
Лист1 | 8. Склад для сырья и комплектующих материалов | 1 | Освещение склад помещения | 1 | 0.2 | 0.2 | Нет
|  | 2 | Механический цех освещение | 1 | 0.7 | 0.7 | Нет
|  | 3 | Механический цех станки | 1 | 27 | 27 | Нет
|  | 4 | Лаборатория | 1 | 0.9 | 0.9 | Нет
|  | 5 | Столовая водонагреватель | 1 | 5 | 5 | Нет
|  | 6 | Столовая освещение | 1 | 1 | 1 | Нет
|  |  | Итого по разделу | 6 |  | 34.8 | 0
Лист1 | 9. Склад готовой продукции для труб из ПВХ | 1 | Освещение | 10 | 0.15 | 15 | Нет
Лист1 | 10. Офис | 1 | Кондиционер | 10 | 2.8 | 28 | Нет
|  | 2 | Водяной насос | 1 | 0.75 | 0.75 | Нет
|  | 3 | Аристон | 1 | 1.5 | 1.5 | Нет
|  | 4 | Резервный генератор бензиновый | 1 | 6.5 | 6.5 | Нет
|  | 5 | Освещение | 1 | 1.1 | 1.1 | Нет
|  |  | Итого по разделу | 14 |  | 37.85 | 0
Лист1 | 11. Раздевалка, душевые | 1 | Вытяжка | 2 | 3.3 | 6.6 | Нет
|  | 2 | Водонагреватель солнечный | 1 | 3.5 | 3.5 | Нет
|  | 3 | Водяной насос | 2 | 1.85 | 3.7 | Нет
|  | 4 | Освещение | 1 | 0.5 | 0.5 | Нет
|  |  | Итого по разделу | 6 |  | 14.3 | 0
Сводные показатели
Количество площадок (листов) | 1
Количество разделов | 11
Количество единиц оборудования | 95
Суммарная мощность, кВт | 5601.71
Кол-во с ЧП (VFD) | 25

## 02_Исходные данные
Раздел | Конструкция | Материал | Толщина, м | λ, Вт/(м·°C) | R, м²·°C/Вт | Rтр, м²·°C/Вт | Площадь, м² | ΔT, °C | Теплопотери Q
Термопласт Фитинг | Стена | шлакобл | 0.4 | 0.6 | 0.66 | 2.8 | 978 | 25 | 36675
| Окно | стеклопак | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.8 | 156 | 25 | 104000
| Крыша | утп профлист | 0.5 | 0.1 | 3 | 4.7 | 1290 | 23 | 9890
| Пол | бетон | 0.18 | 0.8 | 0.225 | 3.4 | 1290 | 5 | 286666
| Итого | [5 empty] | 3714 |  | 179231
ППР труба | Стена | пдс панель кирпич | 0.4 | 0.7 | 0.5714 | 2.8 | 712 | 25 | 31150
| Окно | стеклопак | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.8 | 63 | 25 | 52500
| Крыша | утп профлист | 0.5 | 0.1 | 3 | 4.7 | 1451 | 25 | 11124
| Пол | бетон | 0.18 | 0.8 | 0.225 | 3.4 | 1451 | 5 | 32244
| Итого | [5 empty] | 3677 |  | 127018
ПФС труба | Стена | пдс панель кирпич | 0.4 | 0.7 | 0.5714 | 2.8 | 712 | 25 | 31150
| Окно | стеклопак | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.8 | 57 | 25 | 47500
| Крыша | утп профлист | 0.5 | 0.1 | 3 | 4.7 | 1451 | 25 | 11124
| Пол | бетон | 0.18 | 0.8 | 0.225 | 3.4 | 1451 | 5 | 32244
| Итого | [5 empty] | 3671
Офис | Стена | облиц кирпич | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 224 | 25 | 8400
| Окно | стеклопак | 0.03 | 0.8 | 0.66 | 0.8 | 34.7 | 25 | 23133
| Крыша | утп профлист | 0.5 | 0.1 | 3 | 4.67 | 306 | 25 | 2346
| Пол | паркет бетон | 0.18 | 0.1 | 1.8 | 3.4 | 306 | 5 | 850
| Итого | [5 empty] | 870.7
Кухня | Стена | кирпич | 0.4 | 0.45 | 0.88 | 2.8 | 688 | 25 | 19350
| Окно | стеклопак | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 0.8 | 10 | 25 | 6666
| Крыша | утп профлист | 0.5 | 0.1 | 3 | 4.67 | 1682 | 25 | 12895
| Пол | бетон | 0.18 | 1.5 | 0.12 | 3.4 | 1682 | 5 | 70083
| Итого | [5 empty] | 4062 |  | 108995
Охрана | Стена | кирпич | 0.4 | 0.7 | 0.57 | 2.8 | 140 | 25 | 6125
| Окно | стеклопак | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | 0.8 | 10 | 25 | 6666
| Крыша | утп профлист | 0.5 | 0.1 | 3 | 4.67 | 75 | 25 | 575
| Пол | бетон | 0.18 | 1.5 | 0.12 | 3.4 | 75 | 5 | 3125
| Итого | [5 empty] | 300 |  | 16491
Сводные показатели
Количество участков | 6
Суммарная площадь, м² | 16294.7
Суммарные теплопотери Q | 431735

## 08_Потери_электроэнергии
Расчёт потерь трансформатора
Мощность трансформатора, kVA | 630
Потери активной энергии за месяц, кВт·ч | 3200
Потери реактивной энергии за месяц, кВАр·ч | 13600
Количество часов в месяце | 720
Процент потерь активной энергии
Процент потерь реактивной энергии
Потери активной энергии за квартал, кВт·ч | 9600
Потери реактивной энергии за квартал, кВАр·ч | 40800

## Balans
Энергетический баланс по категориям потребления
Квартал | Технологические, кВт·ч | Собственные нужды, кВт·ч | Производственные, кВт·ч | Хоз-бытовые, кВт·ч | Итого, кВт·ч

## Dinamika sr
Год | Квартал | Электроэнергия, кВт·ч | Газ, м³ | Вода, м³ | Производство, кг | Удельный расход, кВт·ч/кг

## Meropriyatiya
Мероприятие | Экономия | Ед. изм. | Стоимость, USD | Срок окупаемости, лет
Замена ламп накаливания на LED | 15000 | кВт·ч/год | 5000 | 2.2222
Утепление ограждающих конструкций | 120 | Гкал/год | 20000 | 3.3333
Установка частотных приводов на насосы | 8000 | кВт·ч/год | 15000 | 12.5