## Общие свединия
№ | Общие свединия опредприяти
1 | Полное наименование предприятия | ООО « Hаmkor nur savdo»
2 | Юридический адрес | Ташкентская область, Ахангаран, терр-я промзоны, Б6
3 | ФИО руководителя | Хамидов Абдулахад миркомилович
4 | Форма собственности | ООО
5 | Отрасль экономики | Дубление и выделка кожи; выделка и окраска меха
6 | ФИО ответственного за энергетику | MIRZAAXMEDOV RUSTAM XABIBULLAYEVICH
7 | Контактный телефон | 974709981
8 | Электронная почта | ulugbek.x026@gmail.com
9 | Численность персонала (чел.) | 142
10 | Год основания | 9 сентября 2004 г.
11 | Площадь здания (м²) | 8725
12 | Объем здания (м³) | 83687

## Свод по зданиям
Здание
1. Общие сведения
1.1 | Наименование объекта | ООО « Hаmkor nur savdo»
1.2 | Адрес | Ташкентская область, Ахангаран, терр-я промзоны, Б6
1.3 | Тип здания | Нежилое
1.4 | Год ввода в эксплуатацию | 2019
1.5 | Общая площадь здания, м² | 8725
1.6 | Отапливаемый объем, м³ | 2115
1.7 | Количество этажей | 1
2. Сведения о теплопотерях
2.1 | Расчетные теплопотери, Гкал/год | 30.13
2.2 | Фактические теплопотери, Гкал/год | 0.064
2.3 | Удельное потребление тепловой энергии, Гкал/м²·год | 3.2e-05
2.4 | Максимальное и относительное потребление энергии на отопление здания за градусо-день | 34.21 | кВт
3. Энергетические характеристики
3.1 | Удельное энергопотребление, кВт·ч/м²·год | 639072
3.2 | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал | 549.6019
3.3 | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт·ч | 1307.109 | 2022-2023-2024 год средное
3.4 | Годовое потребление газа, тыс. м³ | 455.549 | 2022-2023-2024 год средное
3.5 | Энергетический класс здания | А
4. Энергопотребление по системам
4.1 | Система | Ед. изм. | Потребление в год
4.2 | Отопление | Гкал | 494.6417
4.3 | ГВС | Гкал | 54.9602
4.4 | Вентиляция и кондиционирование | тыс. кВт·ч | 4.087
4.5 | Освещение | тыс. кВт·ч | 15.873
4.6 | Прочие нужды | тыс. кВт·ч | 10.8
5. Выводы и рекомендации
5.1 | Оценка фактического энергопотребления
5.2 | Выявленные теплопотери
5.3 | Рекомендации по снижению энергопотребления

## Ограждающие к-я
Ограждающие конструкций
1. Теплопотери через ограждающие конструкции
1 | Конструкция | Площадь, м² | Сопротивление теплопередаче R, м²·°C/Вт * | Температурная разность, °C | Q = S * ΔT / R, Вт
2 | Наружная стена | 0 | 2.8 | 25 | 0
3 | Отстекления | 0 | 0.6 | 1 | 0
4 | Крыша | 0 | 4.5 | 25 | 0
5 | Пол по грунту | 0 | 3.5 | 5 | 0
*Нормативные : R, м²·°C/Вт по ГСОП
| ГСОП (°С·сут/год) | Стены (м²·°С/Вт) | Кровля (м²·°С/Вт) | Остекление (м²·°С/Вт)
| 2000 | 2.1 | 3.2 | 0.3
| 4000 | 2.8 | 4.2 | 0.45
| 6000 | 3.5 | 5.2 | 0.6
2. Энергетическая эффективность системы отопления
| Параметр | Значение | Единица измерения | Комментарий
1 | Установленная мощность котлов | 100 | кВт
2 | Фактическое теплопотребление за отопит. период | 450 | Гкал
3 | Площадь здания | 2000 | м²
4 | Удельное потребление тепла |  | кВт·ч/м² | ≈ 522 кВт·ч/м²
5 | КПД системы отопления | 85 | % | Паспортное значение котла
6 | Энергетический класс | C | - | По классификатору
АБК
№ | Конструкция | Материал | Толщина, м | λ (Вт/м·°C) | R = δ/λ, (м²·°C)/Вт | Нормативное Rтр | Площадь, м² | ΔT, °C | Q = S·ΔT/R, Вт | потерия ВТ м2 | норма потерия Вт м2 | Котегория
1 | Стена | Шлака блок | 0.38 | 0.76 | 0.5 | 2.8 | 280.8 | 16 | 8985.6 | 36.6491 | 96 | А
2 | Окно | Стеклопакет | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | 0.8 | 31.2 | 16 | 13312
3 | Крыша | Плита и Профнастил | 0.2 | 0.3 | 0.66667 | 4.7 | 480 | 16 | 11520
4 | Пол | Бетон | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | 3.4 | 480 | 5 | 12800
[7 empty] | 1272 |  | 46617.6
46.6176
Админстративная
№ | Конструкция | Материал | Толщина, м | λ (Вт/м·°C) | R = δ/λ, (м²·°C)/Вт | Нормативное Rтр | Площадь, м² | ΔT, °C | Q = S·ΔT/R, Вт | потерия ВТ м2 | норма потерия Вт м2 | Котегория
1 | Стена | Шлака блок | 0.38 | 0.76 | 0.5 | 2.8 | 162 | 20 | 6480 | 45.7619 | 96 | А
2 | Окно | Стеклопакет | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | 0.8 | 18 | 20 | 9600
3 | Крыша | Плита и Профнастил | 0.2 | 0.3 | 0.66667 | 4.7 | 225 | 20 | 6750
4 | Пол | Бетон | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | 3.4 | 225 | 5 | 6000
[7 empty] | 630 |  | 28830
28.83

## Электроэнергия
Система электроснабжения 1.Общие данные
№ | Параметр | Ед.изм | Значения | Норматив/Требования | Примечания
1.1 | Поставщик | - |  | Сети АО"Худудэлектртармоклари"
1.2 | Категория надежности | - | II | ( I,II,III по ПУЭ)
1.3 | Напрежения входящей сети | кВ | 6 | ГОСТ
1.4 | Макс.мощность подключения | кВт/кВт | 800 | по техусловиям(ТУ)
1.5 | Средесуточное потребления | кВт*ч | 5102
1.6 | Годовой потребления | тыс.кВт*ч | 1307109.35 | 2022-2023-2024 год средное
2. Оборудования и инфростуктура
№ | Параметры | Ед.изм. | Кол-во/Мощность | Техническое состаяние | Срок эксплуатаций
2.1 | Трансформатор | шт | 630 кВа 1000 кВа | удв
2.2 | Распридительный щиты (РЩ) | шт | 4 | удв
2.3 | ККУ(кандицаторный установки р-э) | шт | 125 квар 150 квар | удв
2.4 | Генераторы резервные | шт | -
2.5 | ИБП ( источники без перебойного питания) | шт | -
2.6 | Кабельные линии | м | 475 | удв
2.7 | Электродвигатели (2строка наличие регулируемого эелктропривода) | шт | 60 | удв
шт
2.8 | Система учета | шт | 2 | удв
3. Системы КИПиА
№ | Параметры | Тип прибора | Дата выпуска | Дата ГОСТ поверки | Примечания
3.1 | Коммерчиский учёта | ТЕ73 SG-1-0 19036783 ТЕ73 SG-1-0 19087231 | 22,10,2024 | 22,10,2028
3.2 | Контроль напрежения | Вольтметр
3.3 | Котроль тока | Амперметр
3.4 | Автаматические выкльючатели
4. Анализ расходов
№ | Параметр | Ед.изм. | Значения | Период (мес./год)
4.1 | Тариф на э-э | сум/кВт | Дифф.
4.2 | Затраты | сум. | 819010722.75 | 2023 год
4.3 | Затраты на э-э (месяц) | кВт/ч | 118821.2 | средное за 2023 год
4.4 | Затраты на э-э (год) | кВт/ч | 1425854.45 | 2023 год
4.5 | Техногические потери | кВт/ч | 71292.7225 | 2023 год
4.6 | Прочие потери (аварий, утечки, ППР) | кВт/ч
5. Эксплуатация
№ | Параметр | Дата | Вид работ | Исполнитель | Стоимость
5.1 | Последнее ТО . ТП | 26,11,2023 | Испытания трансформатора | Elektro-tehnik labaratoriya
5.2 | Испытания на сопртивления изоляций кабеля
5.3 | Ремонтные работы
5.4 | Замена КИП
5.5 | Замена оборудования
6.Система безопастности
№ | Параметр | Тип прибора | Состаяние (да/нет) | Дата поверки | Ответственый
6.1 | Система аварийного отключения | ПКТ-101-6-100-20УЗ 100 А | удв
6.2 | Системы контур заземления (молния отвод) | Полосовая стал 40х4 | удв
6.3 | Средсва индувидуальной зашиты (СИЗ) соглосно нормы мед .аптечка | Перечень СИЗ | удв
6.4 | Схема одноленейная электрическая схема. ТП

## Газ
Система газснабжения 1. Общая част
№ | Параметр | Ед.изм | Значения | Норматив/Требования | Примечания
1.1 | Источник газа | м3 |  | Поставщик АО "Худудгаз"
1.2 | Проектная мошность подключения | м3/ч | 785000 | По техусловиям (ТУ)
1.3 | Рабочее давления в сети | кг*см2 | 1 | ГОСТ,ТУ поставщика
1.4 | Макс.часавой расход | м3/ч | 395.92 | По техусловиям (ТУ) | Пиковая ногрузка
1.5 | Средний суточный расход (зимний) | м3/сут | 1547.87
1.6 | Средний суточный расход (летний) | м3/сут | 790.4
1.7 | Годовой потребления | тыс.м3 | 455.5493 | 2022-2023-2024 год средное
2. Оборудования и инфростуктура
№ | Параметры | Ед.изм. | Кол-во/Мощность | Техническое состаяние
2.1 | Газовые котлы | шт. | 6 | удв
2.2 | Мощность котлов | кВт | 3771
2.3 | Теплогенераторы | шт. | -
2.4 | ПГ-4х | шт. | 1 | удв
2.5 | В/К | шт. | 2 | удв
2.6 | ГРП(газорегуляторный пункт) | шт. | 4 | не удв
2.7 | Запорные арматуры | шт. | 12 | не удв
3. Системы КИП
№ | Параметры | Тип прибора | Дата выпуска | Дата ГОСТ поверки | Погрешность
3.1 | Коммерчиский узел учёта (счётчик) | Смарт Г25 000072 Флоугаз 03021 | 2022 | 2024 г 13 август 2023 г 6 декабр
3.2 | Контроль давления | Манометр
3.3 | Газоанализаторы (CH4,CO) | -
4. Анализ расходов
№ | Параметр | Ед.изм. | Значения | Период (мес./год)
4.1 | Тариф на газ | сум/м3 | 1500 | 2024 год
4.2 | Затраты | сум. | 625731000 | 2024 год
4.3 | Затраты на газ (месяц) | м3 | 64177.54 | средное 2024 год
4.4 | Затраты на газ (год) | м3 | 455.5493 | 2022-2023-2024 год средное
4.5 | Техногические потери | м3 | 21024 | в год
4.6 | Прочие потери (аварий, утечки, ППР) | м3 | -
5. Эксплуатация
№ | Параметр | Дата | Вид работ | Исполнитель | Стоимость
5.1 | Последнее ТО газового оборудования | - | -
5.2 | Опресовка газопроводов на герметичность | - | -
5.3 | Ремонтные работы | - | -
5.4 | Замена КИП | 2022 год сентябрь | Замена счётчика принс на Смарт Г25
5.5 | Замена оборудования
6.Система безопастности
№ | Параметр | Тип прибора | Состаяние (да/нет) | Дата поверки | Ответственый
6.1 | Система аварийного отключения | ПЗК и ПСК | не удв
6.2 | Наличие сигнализаций загазовоности | - | -
6.3 | Вентиляция помещений с газомыми оборудованиями | Естесвенний | удв

## Вода
Система водааснабжения
1.Общие данные
№ | Параметр | Ед.изм | Значения | Норматив/Требования | Примечания
1.1 | Потребление воды из собственных источников водоснабжения и от сторонних организаций скважина | м3 |  | Поставщик АО "Сувсоз" Скважина
1.2 | Проектная мошность подключения |  | 10,61 570,1 | По техусловиям (ТУ) | в сутки по КЭН
1.3 | Рабочее давления в сети | МПа(бар) | 2 | ГОСТ,ТУ поставщика
1.4 | Средний суточный расход (зимний) | м3/сут | 654,7 | 2022 год
1.5 | Средний суточный расход (летний) | м3/сут | 770,93 | 2022 год
1.6 | Годовой потребления | тыс.м3 | 142,058 | 2022-2023-2024 год средное
2. Оборудования и инфростуктура
№ | Параметры | Ед.изм. | Кол-во/Мощность | Техническое состаяние
1.1 | Системы водопроводов | п/м
1.2 | Насосы | шт. | 3
1.3 | Системы очистных соружений и рециркуляции | шт. | 1 |  | Очисное соруужения не полная
1.4 | Система отведения сточных вод | шт. |  |  | Канализация
3. Системы КИП
№ | Параметры | Тип прибора | Дата выпуска | Дата ГОСТ поверки | Погрешность
1.1 | Коммерчиский узел учёта (счётчик) | Байлан UW6 24622 |  | 16 ноябр 2022 г
1.2 | Контроль давления | Манометр
4. Анализ расходов
№ | Параметр | Ед.изм. | Значения | Период (мес./год)
1.1 | Тариф | сум/м3 | 9000 | 2 октябр 2024 | Канализация 2000 сум/м3
1.2 | Затраты | сум. | 245649432 | 2024 год
1.3 | Затраты на воду(месяц) | м3. | 9122.91 | средное 2024 год
1.4 | Затраты на воду (год) | м3. | 110994 | 2024 год
1.5 | Техногические потери | м3 | -
1.6 | Прочие потери (аварий, утечки, ППР) | м3 | -

## Расходы на ед.пр
2024 год
№ | Энергоноситель | Ед. изм. | Годовой расход | Удельный расход на 1 м2 продукции | Источник данных | Комментарий
1 | Электроэнергия | кВт·ч | 511787.11 | 0.86 | Счётчик / баланс | В том числе по цехам
2 | Природный газ | м³ | 417154 | 0.34 | Газовый счётчик / баланс | Для сушки, обогрева
3 | Вода (техническая) | м³ | 110994 | 0.095 | Водомер | Для охлаждения, санитарии
4 | Дизельное топливо | л | - | - | Журнал расхода / накладные | При наличии резервных ДГУ
5 | Уголь / мазут / др. | кг / л | - | - | Отчёт / журнал | При наличии
6 | Прочее (по необходимости) | - | - | -
Объём выпушенний продукции
Год | Кожа дм2 | Дублённая кожа шт | Спилок кг | Примечание
2022 | 23019859.337 | 381341 | 18345 | -
2023 | 21085528 | 291619 | 229600 | -
2024 | 11566508 | 115890 | 10540 | -
2025 | 1515348 | - | 241833 | Январь-апрель
Удельный расход на ед. продукта
Электроэнергия
год | Итого | Хоз. быт нужд | Потеря | Производство | продукт м2 | кВт/м2
2022 | 1355516.79 | 30760 | 67775.84 | 1256980.95 | 2353442.034 | 0.5341
2023 | 1425854.45 | 30760 | 71292.72 | 1323801.73 | 2160674.7 | 0.61268
2024 | 949964 | 30760 | 47498.2 | 871705.8 | 1169293.8 | 0.7455
Газ
год | Производство | Продукт м2 | м3/м2
2022 | 325530.52 | 2353442.034 | 0.138
2023 | 421187.52 | 2160674.7 | 0.195 |  |  |  | 0.86
2024 | 399059.52 | 1169293.8 | 0.341
Вода
Год | м3 | Продукт м2 | м3/м2
2022 | 162686 | 2353442.034 | 0.069
2023 | 152495 | 2160674.7 | 0.071
2024 | 110994 | 1169293.8 | 0.095

## котель
Наименование | Время | °C Тдг | % CO₂ | % qAnet | λ | % O₂ | ппм СO | ппм нСО | °C Тдг | % уКПД | Пасп. КПД % | Отклонения от КПД | Темп. ок.сред С | мбар Тяга | Мошност оборудование КВт | Для природного газа | Для угля | Коифицент | КПД % для газа | КПд для угля
пара/катёл | 2025-05-17 11:43 | 156.4 | 0.91 | 50 | 13.13 | 19.4 | 1 | - | 156.4 | 50 | - |  | 41 | -0.01 | 25 | 80.5 | 71.5 | 0.044 | 81.6 | 72.6
пара/катёл | 2025-05-17 12:40 | 222.1 | 2.27 | 31.5 | 5.25 | 17 | 886 | 3371 | 222.1 | 68.5 | - |  | 41 | -0.09 | 50 | 80.5 | 71.5 | 0.044 | 82.7 | 73.7
воду нагревательный | 2025-05-17 13:52 | 169.6 | 3.17 | 16.2 | 3.75 | 15.4 | 0 | 26 | 169.6 | 83.8 | - |  | 41 | -0.01 | 75 | 80.5 | 71.5 | 0.044 | 83.8 | 74.8
[15 empty] | 100 | 80.5 | 71.5 | 0.044 | 84.9 | 75.9
Вышее 100 КВТ мошносты нижная планка 84,9 %
основание
Абк | [14 empty] | ШНК 2.01.18-24
Фактический расчёта расхода газа | [5 empty] | Нормативний расчёта расхода газа | [8 empty] | Глава 6 Нормативние показатели энергоэффективности приборов пункт 27
№ | Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм. |  | № | Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм.
1 | Отапливаемая площадь | S | 1272 | м² |  | 1 | Отапливаемая площадь | S | 1272 | м²
2 | Удельные теплопотери | qуд | 36.7 | Вт/м² |  | 2 | Удельные теплопотери | qуд | 36.7 | Вт/м²
3 | Разность температур (tв - tн) | Δt | 23 | °C |  | 3 | Разность температур (tв - tн) | Δt | 23 | °C
4 | Продолжительность отопления | Zотопл | 140 | суток |  | 4 | Продолжительность отопления | Zотопл | 140 | суток
5 | КПД котла | η | 0.85 | % |  | 5 | КПД котла | η | 0.85 | %
6 | Теплотворная способность газа | Qг | 8 | кВт·ч/м³ |  | 6 | Теплотворная способность газа | Qг | 8 | кВт·ч/м³
7 | Теплопотери Qпот |  | 1073695.2 | Вт |  | 7 | Теплопотери Qпот |  | 1073695.2 | Вт
8 | Потребность в тепле Qгод |  | 26.88 | кВт·ч |  | 8 | Потребность в тепле Qгод |  | 26.88 | кВт·ч
9 | Расход газа Vг |  | 9022.6487 | м³ |  | 9 | Расход газа Vг |  | 9022.6487 | м³
10 | Расход на ед пл.д/год |  | 7.0933 | м² |  | 10 | Расход на ед пл.д/год |  | 7.0933 | м²
Расчёт расхода газа с учётом на объёма помещения | [5 empty] | Расчёт расхода газа с учётом на объёма помещения
№ | Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм. |  | № | Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм.
1 | Отапливаемая площадь | S | 1272 | м² |  | 1 | Отапливаемая площадь | S | 1272 | м²
2 | Высота потолков | H | 3 | м |  | 2 | Высота потолков | H | 3 | м
3 | Объём помещения | V | 3816 | м³ |  | 3 | Объём помещения | V | 3816 | м³
4 | Удельные теплопотери | qуд | 6.1167 | Вт/м³·°C |  | 4 | Удельные теплопотери | qуд | 6.1167 | Вт/м³·°C
5 | Разность температур (tв - tн) | Δt | 23 | °C |  | 5 | Разность температур (tв - tн) | Δt | 23 | °C
6 | Продолжительность отопления | Zотопл | 140 | суток |  | 6 | Продолжительность отопления | Zотопл | 140 | суток
7 | КПД котла | η | 0.85 | % |  | 7 | КПД котла | η | 0.85 | %
8 | Теплотворная способность газа | Qг | 8 | кВт·ч/м³ |  | 8 | Теплотворная способность газа | Qг | 8 | кВт·ч/м³
9 | Теплопотери Qпот |  | 536847.6 | Вт |  | 9 | Теплопотери Qпот |  | 536847.6 | Вт
10 | Потребность в тепле Qгод |  | 26.88 | кВт·ч |  | 10 | Потребность в тепле Qгод |  | 26.88 | кВт·ч
11 | Расход газа Vг |  | 4511.3244 | м³ |  | 11 | Расход газа Vг |  | 4511.3244 | м³
12 | Расход на ед.об/год |  | 1.1822 | м³ |  | 12 | Расход на ед.об/год |  | 1.1822 | м³
| Нормы расхода |  | Фактический | Отклонения %
1 | м² | 7,1 | 7.1 | 0
2 | м³ | 1,2 | 1.2 | 0
Потенциал экономии |  | 0
Админстативное
Фактический расчёта расхода газа | [5 empty] | Нормативний расчёта расхода газа
№ | Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм. |  | № | Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм.
1 | Отапливаемая площадь | S | 630 | м² |  | 1 | Отапливаемая площадь | S | 630 | м²
2 | Удельные теплопотери | qуд | 45.8 | Вт/м² |  | 2 | Удельные теплопотери | qуд | 45.8 | Вт/м²
3 | Разность температур (tв - tн) | Δt | 23 | °C |  | 3 | Разность температур (tв - tн) | Δt | 23 | °C
4 | Продолжительность отопления | Zотопл | 140 | суток |  | 4 | Продолжительность отопления | Zотопл | 140 | суток
5 | КПД котла | η | 0.87 | % |  | 5 | КПД котла | η | 0.85 | %
6 | Теплотворная способность газа | Qг | 8 | кВт·ч/м³ |  | 6 | Теплотворная способность газа | Qг | 8 | кВт·ч/м³
7 | Теплопотери Qпот |  | 663642 | Вт |  | 7 | Теплопотери Qпот |  | 663642 | Вт
8 | Потребность в тепле Qгод |  | 26.88 | кВт·ч |  | 8 | Потребность в тепле Qгод |  | 26.88 | кВт·ч
9 | Расход газа Vг |  | 5448.6207 | м³ |  | 9 | Расход газа Vг |  | 5576.8235 | м³
10 | Расход на ед пл.д/год |  | 8.6486 | м² |  | 10 | Расход на ед пл.д/год |  | 8.8521 | м²
Расчёт расхода газа с учётом на объёма помещения | [5 empty] | Расчёт расхода газа с учётом на объёма помещения
№ | Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм. |  | № | Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм.
1 | Отапливаемая площадь | S | 630 | м² |  | 1 | Отапливаемая площадь | S | 630 | м²
2 | Высота потолков | H | 3 | м |  | 2 | Высота потолков | H | 3 | м
3 | Объём помещения | V | 1890 | м³ |  | 3 | Объём помещения | V | 1890 | м³
4 | Удельные теплопотери | qуд | 7.6333 | Вт/м³·°C |  | 4 | Удельные теплопотери | qуд | 7.6333 | Вт/м³·°C
5 | Разность температур (tв - tн) | Δt | 18 | °C |  | 5 | Разность температур (tв - tн) | Δt | 18 | °C
6 | Продолжительность отопления | Zотопл | 140 | суток |  | 6 | Продолжительность отопления | Zотопл | 140 | суток
7 | КПД котла | η | 0.87 | % |  | 7 | КПД котла | η | 0.85 | %
8 | Теплотворная способность газа | Qг | 8 | кВт·ч/м³ |  | 8 | Теплотворная способность газа | Qг | 8 | кВт·ч/м³
9 | Теплопотери Qпот |  | 259686 | Вт |  | 9 | Теплопотери Qпот |  | 259686 | Вт
10 | Потребность в тепле Qгод |  | 26.88 | кВт·ч |  | 10 | Потребность в тепле Qгод |  | 26.88 | кВт·ч
11 | Расход газа Vг |  | 2132.069 | м³ |  | 11 | Расход газа Vг |  | 2182.2353 | м³
12 | Расход на ед.об/год |  | 1.1281 | м³ |  | 12 | Расход на ед.об/год |  | 1.1546 | м³
| Нормы расхода |  | Фактический | Отклонения %
1 | м² | 8,9 | 8.6 | #VALUE!
2 | м³ | 1,2 | 1.1 | #VALUE!
Экономия |  | -128.2028

## ФЭС
Фотоэлектрической станции (ФЭС) 1. Общая част
1.1 | Наименование объекта
1.2 | Адрес установки
1.3 | Тип ФЭС | автономная / сетевая / гибридная
1.4 | Дата ввода в эксплуатацию
1.5 | Проектная организация
1.6 | Монтажная организация
2. Основные технические характеристики
Параметр |  | Значение | Ед. изм.
2.1 | Установленная мощность |  | кВт
2.2 | Тип и марка солнечных панелей
2.3 | Кол-во модулей |  | шт
2.4 | Ориентация панелей (азимут, угол наклона) |  | градусы
2.5 | Тип инвертора
2.6 | КПД солнечных модулей |  | %
2.7 | КПД инвертора |  | %
2.8 | Наличие накопителей энергии | да / нет
2.9 | Емкость накопителей (если есть) |  | кВт·ч
2.10 | 3. Производственные характеристики
2.11 | Среднегодовая выработка электроэнергии |  | кВт·ч/год
2.12 | Удельная выработка |  | кВт·ч/кВт
2.13 | График суточной и сезонной выработки | (прилагается в виде диаграммы)
4. Результаты энергоаудита / оценки эффективности
4.1 | Фактический коэффициент производительности (PR)
4.2 | Потери по компонентам | (засорение, затенение, инвертор и др.)
4.3 | Соответствие нормативам и стандартам
4.4 | Энергосбережение / эффект от использования ФЭС
4.5 | Замещение потребления из сети |  | кВт·ч
4.6 | Снижение выбросов CO₂ |  | т/год
5. Выводы и рекомендации
5.1 | Общее состояние системы
5.2 | Потенциал повышения эффективности
5.3 | Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
Приложения |  | Схема, фото, паспорта, расчеты и графики

## Кондиционирования
1. Общие сведения
1 | Наименование объекта: | ООО « Hаmkor nur savdo»
1.2 | Тип здания: | Нежилое
1.3 | Назначение помещения: | АБК и Админстративная
2. Технические характеристики системы кондиционирования
2.1 | Тип системы: | Сплит кондиционер
2.2 | Производитель и модель: | Артел
2.3 | Год выпуска/ввода в эксплуатацию:
2.4 | Холодопроизводительность (кВт): | 30.24
2.5 | Теплопроизводительность (если предусмотрено): | 33.06
2.6 | Потребляемая мощность (кВт): | 9.15
2.7 | Класс энергоэффективности | А+
2.8 | Тип хладагента: | R 410 A фрион
2.9 | Состояние оборудования: | удв
3. Характеристика эксплуатации
3.1 | Режим работы системы: | при необходимости в зависимосты от разници температур
3.2 | Среднегодовая загрузка (% от номинальной мощности): | 73%
3.3 | Сезонность работы: | Летний
3.4 | Система управления: | Встроинний термодатчик
3.5 | Наличие системы рекуперации: | нет
4. Потребление энергии
4.1 | Фактическое потребление электроэнергии (за год), кВт·ч: | 4087.854
4.2 | Удельное потребление энергии на 1 м² обслуживаемой площади, кВт·ч/м²: | 2.5001
4.3 | Сравнение с нормативными значениями:
4.4 | Оценка энергоэффективности:
5. Теплотехнический анализ помещений
5.1 | Объём кондиционируемых помещений (м³): | 4905.3
5.2 | Теплопритоки от оборудования, людей, солнечной радиации (Вт): | Не нормируемая
5.3 | Необходимая холодопроизводительность: | Не нормируемая
5.4 | Фактическая обеспеченность холодом (%): | 73%
6. Выводы и рекомендации
6.1 | Общие выводы об эффективности работы системы кондиционирования: | удв
6.2 | Наличие и причины перерасхода энергии (если выявлены): | -
6.3 | Рекомендации по улучшению энергоэффективности: | -
7. Приложения
7.1 | Копии технических паспортов оборудования
7.2 | Планы помещений с указанием кондиционируемых зон
7.3 | Диаграммы потребления энергии
7.4 | Фотофиксация оборудования
7.5 | Сертификаты энергоэффективности (если есть)

## Вентиляция
Вентиляция 1. Общие сведения
1.1 | Наименование объекта: | ООО « Hаmkor nur savdo»
1.2 | Тип здания: | Нежилое
1.3 | Назначение помещения: | производственное
2. Технические характеристики системы вентиляции
2.1 | Тип системы: (естественная, механическая, приточная, вытяжная, приточно-вытяжная) | естесвенная
2.2 | Производитель и модель оборудования:
2.3 | Год выпуска/ввода в эксплуатацию:
2.4 | Производительность по воздуху (м³/ч):
2.5 | Потребляемая мощность вентустановки (кВт):
2.6 | КПД вентилятора (%):
2.7 | Наличие калорифера/охладителя воздуха (тип, мощность):
2.8 | Тип системы автоматики и управления:
2.9 | Состояние оборудования:
3. Характеристика эксплуатации
3.1 | Режим работы системы: (часы в сутки, дни в неделю)
3.2 | Сезонность работы:
3.3 | Наличие системы рекуперации тепла: (да/нет, тип)
3.4 | Уровень шума (дБ):
3.5 | Эффективность воздухообмена (кол-во обменов в час):
4. Потребление энергии
4.1 | Фактическое потребление электроэнергии (за год), кВт·ч:
4.2 | Удельное потребление энергии на 1 м² обслуживаемой площади, кВт·ч/м²:
4.3 | Сравнение с нормативными значениями:
4.4 | Оценка энергоэффективности:
5. Теплотехнический анализ
5.1 | Расчётные теплопотери при вентиляции (Вт):
5.2 | Эффективность теплоутилизации (если есть рекуператор), %:
5.3 | Необходимая тепловая мощность для нагрева воздуха:
5.4 | Фактическое соответствие потребностям (%):
6. Выводы и рекомендации
6.1 | Общие выводы об эффективности работы системы вентиляции:
6.2 | Наличие и причины перерасхода энергии (если выявлены):
6.3 | Рекомендации по улучшению энергоэффективности:
7. Приложения
7.1 | Копии технических паспортов оборудования
7.2 | Планы помещений с указанием вентиляционных зон
7.3 | Диаграммы потребления энергии
7.4 | Фотофиксация оборудования
7.5 | Сертификаты энергоэффективности (если есть)

## Отвод п-с
1. Общие сведения
1.1 | Наименование объекта: | ООО « Hаmkor nur savdo»
1.2 | Тип здания: | Нежилое
1.3 | Назначение помещения: | котелная
1.4 | Дата составления:
2. Технические характеристики системы отвода продуктов сгорания
2.1 | Тип системы: (естественная тяга, принудительная, комбинированная) | Принудительная
2.2 | Тип и марка дымохода/вентилятора: | В комплекте с котлом
2.3 | Год выпуска/ввода в эксплуатацию:
2.4 | Высота и диаметр дымохода (м/мм): | 8-10 м / 2 мм
2.5 | Материал изготовления: | жестянка
2.6 | Температура отходящих газов (°C): | 156,4 222,1 169,6
2.7 | Максимальная производительность по газу/воздуху (м³/ч): | 115м3 газ воздух 1150м3 / 165 м3 газ 1650 м3 воздух / 8,2 газ 82 м3 воздух
2.8 | Потери давления в системе (Па):
2.9 | Состояние оборудования и каналов: | не удв
3. Характеристика эксплуатации
3.1 | Режим работы системы (часы в сутки, дни в неделю):
3.2 | Тип подключенного оборудования (котлы, горелки и т.д.):
3.3 | Температурный режим эксплуатации:
3.4 | Наличие систем контроля тяги и загазованности:
3.5 | Обслуживание и частота очистки:
4. Потребление энергии (если есть электровентиляторы)
4.1 | Потребляемая мощность вентилятора (кВт): | 0,7 1 0,3
4.2 | Фактическое годовое потребление электроэнергии (кВт·ч): | 2520 3600 1080
4.3 | Сравнение с нормативными значениями:
4.4 | Оценка энергоэффективности:
5. Технический анализ
5.1 | Расчётная тяга (Па):
5.2 | Фактическая тяга (Па):
5.3 | Потери тепла через дымоход (Вт):
5.4 | Эффективность использования тепла сгорания (%):
6. Выводы и рекомендации
6.1 | Общие выводы об эффективности работы системы:
6.2 | Наличие и причины перерасхода энергии (если выявлены):
6.3 | Рекомендации по улучшению энергоэффективности и безопасности:
7. Приложения
7.1 | Копии технических паспортов оборудования
7.2 | Схемы подключения и разводки каналов
7.3 | Фотофиксация оборудования и каналов
7.4 | Отчёты по газоанализу (если проводились)
7.5 | Сертификаты энергоэффективности (если есть)

## Холодильник
№ | Раздел | Показатель | Описание / Значение | нагрузка (кВт·ч)
1 | Оборудование | Тип оборудования
2 |  | Производитель / модель
3 |  | Мощность компрессора (кВт)
4 |  | Год выпуска
5 |  | Тип хладагента
6 |  | Температура кипения (°C)
7 |  | Температура конденсации (°C)
8 |  | Холодопроизводительность (кВт)
9 | Энергетические параметры | Суточное потребление электроэнергии (кВт·ч)
10 |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт·ч)
11 |  | Коэффициент энергоэффективности (COP)
12 |  | Удельное энергопотребление (кВт·ч/кВт холода)
13 |  | Фактическая нагрузка (%)
14 |  | Уровень потерь в трубопроводах (%)
15 |  | Коэффициент использования мощности
16 | Сравнение с эталоном | Нормативное значение COP (по ISO/EN)
17 |  | Фактическое значение COP
18 |  | Эталонное оборудование (модель)
19 |  | Класс энергоэффективности (A-G)
20 | Рекомендации | Улучшение теплоизоляции
21 |  | Установка частотного преобразователя
22 |  | Оптимизация графика загрузки
23 |  | Техническое обслуживание
24 |  | Замена на более эффективное оборудование

## значения (hidden)
Тепловая мощность измеряется в гигакаллориях (Гкал) или мегаваттах (МВт). 1 Гкал/час — это 40 кубометров воды (40 м3/час), нагретые на 25 градусов Цельсия (25˚С) за один час. 1 Гкал = 1.163 МВт

## мероприятия
№ | Мероприятие | Затраты (сум) | Годовая экономия (сум) | Годовая экономия энерго ресурсах | Срок окупаемости (лет) | Срок выполнение | Отвественний
1 | ФЭС, (50 кВт) | 400000000 | 49140000 | 54600 квт/г | 8.14
4 | Охладители, воздухообмен | 432114336 | [5 empty] | 400000000 | 54600
7 | Внедрение ИСО 50001 | 50000000 | 6000000 |  | 8.3333 |  |  |  | 49140000
8 | Заменить ГРП + опрессовка газопровода | 100000000 | 15000000 |  | 6.6667
9 | Аккумулятор на 2мвт | 20800000000 | 1007500000 |  | 20.6452
10 | Внедрить систему технологического учёта энергоресурсов
11 | Воздухонагреватель | 93172965.12 | 19845000 |  | 4.695
12 | Ввести эксплуатационный паспорт на автотранспорты
13 | Ввести эксплуатационный паспорти по всем инженерным коммуникациям